Размещение заказа на текущий ремонт помещений в Специальном приемнике при УВД по г. Владимиру и в здании УВД по г. Владимиру 

на 3  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление внутренних дел по г. Владимиру 

ул. Луначарского, д. 1, г. Владимир, 600017  тел. (4922) 23-02-22, факс (4922) 23-02-22 e-mail: kpv@guvd.teleline.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложения  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	Спецприемник при УВД по г. Владимиру г. Владимир, ул. П.Осипенко, д. 40. 
УВД по г. Владимиру г. Владимир, ул.Луначарского д. 1

	6. Срок поставки товаров:

	До 28.09.2007г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	Управление внутренних дел по г. Владимиру г. Владимир, ул. Луначарского, д. 1. (кабинет №205)

Срок подачи котировочных заявок до 25.07.2006 г.; 25.07.2006 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом,  заключенным с УВД г. Владимира, по факту поставки в течении 10 банковских дней.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	Не ранее чем через 5 и не позднее 20 рабочих дней.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;




2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
	  № лота
	Наименование, характеристики товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	 

Цена за единицу,

руб.
	 

Цена контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


	 
	
	 
	 
	 
	


3. Место доставки поставляемых товаров;

4. Сроки поставки товаров;


5. Цена товаров с указанием сведений о включенных ( не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты поставок товаров;



Руководитель __________________________________________________________________
М.П.
Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	Наименование товара, работ, услуг
	Един. изм.
	Объем заказа

	Лот №1 (Спецприемник при УВД по г.Владимиру, г.Владимир, ул. П.Осипенко, д.40)

	Общестроительные работы
1. Ремонт штукатурки стен толщ.до40 мм
м2
86,3

2. Окраска стен масляной краской за 2 раза
м2
86,3

3. Ремонт щтукатурки откосов
м2
8,92

4. Окраска ВД составами потолков
м2
24,7

5. Окраска окон за 2 раза
м2
8,42

6. Окраска масляная металлических стен
м2
18,3

7. Огрунтовка стен и потолков
м2
110,5

8. Смена стекол 4 мм
м2
10,61

9. Смена дверных приборов-ручки
шт
16

10. Смена дверных приборов -петли
шт
8

11. Смена дверных приборов-шпиигалеты
шт
3

12. Кладка перегородок в 1/2 кирпича
м2
4,64

13. Ремонт оконных переплетов
шт
8

14. Устройство полов из фанеры
м2
66,42

15. Устройство стяжек цементных 50 мм
м2
24,18

16. Установка дверных блоков металич.
м2
4,1

17. Демонтаж и монтаж стен металлических
м2
27

18. Установка столешницы
шт
3

19. Устройство полов из линолеума
м2
24,18

20. Устройство плинтусов деревянных
м.п
169,3
21.  Смена жалюзийных решеток
шт
22

Электромонтажные работы

1. Установка розеток герметических
шт
1

2. Смена электрических автоматов
шт
1

3. Монтаж кабеля ВВГ 3x2,5 мм2
м.п
27

Сантехнические работы

1. Смена чугунных труб 50 мм         
м.п
12

2. Смена чугунных труб 100мм
м.п
6,5

3. Смена кранов шаровых
шт
7



	Максимальная цена лота
	150 000 руб.

	Лот №2 (Спецприемник при УВД по г.Владимиру, г.Владимир,  ул. П.Осипенко, д.40)

	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Ремонт штукатурки стен толщ.20-40 мм
м2
44,78

2. Окраска стен масляной краской за 2 раза
м2
81,56

3. Окраска стен ВД составами
м2
112,4

4. Окраска ВД составами потолков
м2
46,7

5. Окраска окон за 2 раза
м2
36

6. Окраска дверей за 2 раза                                                                                м2                          20,8

7. Огрунтовка стен и потолков
м2
212,6

8. Смена стекол 4 мм
м2
12,8

9. Окраска труб чугунных
м2
24,7

10. Смена дверных приборов -ручки
шт
20

11. Устройство плинтусов деревянных
м.п
54,9

12. Устройство полов из линолеума
м2
46,7

13. Разборка полов из линолеума
м2
46,7
14 .  Смена керемических плиток на полах
шт
45



	Максимальная цена лота
	100 000 руб.

	
	

	Лот №3 ( коридор УВД по г.Владимиру, г.Владимир, ул.Луначарского, д.1)

	
	ХОЛЛ
	
	

	1.
	Ремонт штукатурки стен
	м.кв.
	16.8

	2.
	Ремонт штукатурки потолков
	м.кв.
	15.2

	3.
	Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	м.кв.
	133.76

	4.
	Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	м.кв.
	127.15

	5
	Шпатлевка стен
	м.кв.
	133.76

	6.
	Шпатлевка потолков
	М.кв.
	127.15

	7.
	Окраска водоимульсионными составами по штукатурке стен
	М.кв.
	133.76

	8.
	Окраска водоимульсионными составами по штукатурке потолков
	М.кв.
	127.15

	9.
	Окраска масляными составами радиаторов отопления
	М.кв.
	2.4

	10.
	Установка шкафов пожарного крана
	Шт.
	1

	
	ЛЕСТНИЦА
	
	

	11.
	Ремонт штукатурки стен
	м.кв.
	15.8

	12.
	Ремонт штукатурки лестничных маршей
	М.кв.
	22.6

	13.
	Ремонт штукатурки потолков
	м.кв.
	13.5

	14.
	Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	м.кв.
	344.33

	15.
	Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	м.кв.
	183.56

	16.
	Шпатлевка стен
	м.кв.
	344.33

	17.
	Шпатлевка потолков
	М.кв.
	183.56

	18.
	Окраска водоимульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
	М.кв.
	344.33

	19.
	Окраска водоимульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков
	М.кв.
	183.56

	20.
	Окраска перил с расчисткой старой краски
	М.кв.
	44.3

	21.
	Установка шкафов пожарного крана
	Шт.
	2

	
	КОРИДОР
	
	

	22. 23.
	Разборка плинтусов деревянных
	М.
	45

	
	Разборка полов из линолиума
	М.кв.
	66.24

	24. 25.
	Острожка и циклевка паркетных полов
	М.кв.
	20

	
	Покрытие полов лаком
	М.кв.
	20

	26.
	Устройство деревянных плинтусов
	М.
	45

	27.
	Устройство покрытий из линолиума
	М.кв.
	46.24

	28.
	Снятие дверных полотен
	М.кв.
	5.4

	29.
	Демонтаж дверных коробок
	Шт.
	3

	30.
	Установка дверных блоков
	М.кв.
	3

	31.
	Установка наличников
	М.
	14.7

	32.
	Монтаж блоков из ПВХ
	М.кв.
	3.68

	33.
	Ремонт штукатурки откосов
	М.кв.
	2.2

	34.
	Ремонт штукатурки стен
	м.кв.
	5.5

	35.
	Ремонт штукатурки потолков
	м.кв.
	6.8

	36.
	Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	м.кв.
	125

	37.
	Покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	м.кв.
	54.92

	38.
	Шпатлевка стен
	м.кв.
	125

	39.


	Шпатлевка потолков
	М.кв.
	54.92

	40.
	Окраска водоимульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
	М.кв.
	125

	41.
	Окраска водоимульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков
	М.кв.
	54.92

	42.
	Устройство подвесных потолков «Армстронг»
	М.кв.
	46.24

	43.
	Устройство светильников в подвесных потолках
	Шт.   
	3

	44.
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	Шт.
	2

	45.
	Демонтаж радиаторов отопления
	Шт.
	2

	46.
	Установка радиаторов отопления
	кВт
	2.3

	47.
	Погрузка строительного мусора
	Тн.
	3.278

	48.
	Перевозка мусора
	Тн.
	3.278

	40.
	Окраска водоимульсионными составами высококачественная по штукатурке стен
	М.кв.
	125

	Максимальная цена лота
	250 000 руб.


Максимальная цена всех лотов (включая налоги, сборы и транспортные расходы) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
