Приложение №1
Дефектная ведомость
на ремонт системы канализации,  замену сантехоборудования в СШ№19,
 ул. Горького, 83, тел. 23-46-64
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена трубопроводов канализации диам.100 мм (чугунные на пластмассовые)
	М
	74

	2
	Замена трубопроводов канализации диам. 50 мм (чугунные на пластмассовые)
	М
	36

	3
	Замена унитазов
	Шт.
	19

	4
	Замена трапов
	Шт.
	6

	5
	Пробивка отверстий в перекрытиях
	Шт.
	6

	6
	Разборка бетонных полов
	М2
	5

	7
	Устройство плиточных полов по бетонному основанию
	М2
	5

	8
	Заделка отверстий в перекрытиях
	М3
	0,01

	9
	Прокладка трубопроводов диам. 16мм (металлопластик)
	М2
	25

	10
	Монтаж подводки к сантехприборам
	М2
	19


Составил: Зайцева Г.М.,
Тел.32-33-46
