	< 12 * 46 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.2.060419) тел./факс (095) 347-33-01
	Объемы работ



	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Текущий ремонт здания в ДОУ-101 по адресу: мкр Лесной д.12-а


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Очистка кровли от строительного мусора
	100 т
	0.08

	2.
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя
	100 м2
	3.1

	3.
	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя
	100 м2
	4.6

	4.
	Покрытие плоских рулонных кровель  в 1 слой
	100 м2
	0.38

	5.
	Устройство примыканий кровель  к стенам и парапетам до 600 мм
	100 м
	1.74

	6.
	Устройство мелких покрытий парапетов
	100 м2
	0.92

	7.
	Смена обделок из листовой стали
	100 м
	0.7

	8.
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах
	10 шт.
	0.3

	9.
	Окраска стальных  парапетов
	100 м2
	0.2

	10.
	Устройство обделок кровли в  местах примыкания кровли к радиоантеннам
	место
	6

	11.
	Ремонт выравнивающей стяжки отдельными листами  до 0,5 м2
	100 шт.
	1.4

	12.
	То же  до 1,0 м2
	100 шт.
	0.38

	13.
	Огрунтовка оснований из  раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой
	100 м2
	1.78

	14.
	Смена воронок водостойких и их обделок
	место
	4

	15.
	Обмазка стыков мастикой битумной
	100 м2
	5.1

	16.
	Устройство подвесных потолков
	100 м2
	0.56

	17.
	Устройство пластиковых потолков на металлическом каркасе
	100 м2
	0.16

	18.
	Демонтаж светильников
	100 шт.
	0.16

	19.
	Установка светильников
	100 шт.
	0.13

	20.
	Сборка светильников потолочных
	100 шт.
	0.16

	21.
	Лампа люминесцентная
	шт.
	36

	22.
	Конденсатор
	шт.
	18

	23.
	Лампа зеркальная
	шт.
	4

	24.
	Кабель двужильный
	100 м
	0.8

	25.
	Облицовка откосов пластиковыми панелями
	100 м2
	0.12

	26.
	Установка рельефного плинтуса потолочного и уголков отделки
	100 м
	0.4

	27.
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	шт.
	4

	28.
	Ремонт электропроводки
	100 шт.
	0.02

	29.
	Разборка облицовки стен из плиток керамических  плиток
	100 м2
	0.09

	30.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	100 м2
	0.09

	31.
	Стесывание неровностей
	100 м2
	0.06

	32.
	Окраска стальных трубопроводов, радиаторов, решеток
	100 м2
	0.08

	33.
	Ремонт дверных коробок
	10 шт.
	0.2

	34.
	Ремонт дверных полотен
	100 шт.
	0.02

	35.
	Ремонт штукатурки потолков
	100 м2
	0.12

	36.
	Ремонт штукатурки откосов
	100 м2
	0.14

	37.
	Шпатлевка поверхностей потолков и стен
	100 м2
	0.4

	38.
	Окраска потолков водоэмульсионной краской улучшенная
	100 м2
	0.24

	39.
	Облицовка откосов керамическими плитками
	100 м2
	0.03

	40.
	Расшивка швов плитки
	100 м2
	0.03

	41.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	1

	42.
	Установка заглушек  диаметром до 100 мм
	100 шт.
	0.02

	43.
	Разборка трубопроводов  на сварке диаметром до 100 мм
	100 м
	0.1

	44.
	Демонтаж  смывных труб
	100 шт.
	0.03

	45.
	Смена  смывных бачков
	100 шт.
	0.03

	46.
	Смена  гибких подводок
	100 шт.
	0.03

	47.
	Регулировка смывного бачка
	100 шт.
	0.03

	48.
	Прокладка трубопроводов из многослойных МПТ диаметром 15 мм
	100 м
	0.08

	49.
	Соединительные детали
	шт.
	6

	50.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 15 мм
	врезка
	6

	51.
	Переврезки в действующие сети трубопроводов диаметром 20 мм
	врезка
	3

	52.
	То же  диаметром 25 мм
	врезка
	4

	53.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	4

	54.
	То же  диаметром 50 мм
	врезка
	3

	55.
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м
	0.4

	56.
	Установка вентилей диаметром 15 мм
	шт.
	4

	57.
	Уборка и вывоз строительного мусора
	
	100%


1

