Д Е Ф Е К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

На восстановление ограждения на кровле средней школы №19
(ул. Горького,83,  тел. 23-46-64)

	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	1
	Демонтаж металлического ограждения кровли
	Мп
	150

	2
	Монтаж  металлического ограждения кровли с его ремонтом
	Мп
	150

	3
	Ремонт желобов из оцинкованной стали
	М2
	20

	4
	Ремонт сливов из оцинкованной стали
	Мп
	30


