2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение  ремонтных работ в помещении  КТОС, находящегося 

по адресу г.Владимир, Перекопский гор., д.19

	№№ 

 п/п
	Наименование  работ
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4

	1. Текущий ремонт помещения – 2 комнаты общей площадью 40 кв.м (с заменой окон на пластиковые): 1 комната -20 кв.м; 2 комната - 20 кв.м 

	1.1.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	шт
	1

	1.2.
	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных размером  1560ммх1320мм (двухкамерный), с отливами (оцинкованные), откосами из ДВП (20 см) с окраской и подоконником из подоконного профиля ПВХ.
	шт
	1

	1.3.
	Изготовление решетки распашной размером 1560ммх1320мм (из имеющейся)  с монтажом и окраской эмалью ПФ-115 за 2 раза
	шт.
	1

	1.4.
	Разборка деревянного дверного блока размер 1950ммх950мм
	шт.
	1

	1.5.
	Установка деревянного дверного блока (входного) размер 1950ммх950 мм  (с двумя замками)
	шт.
	1

	1.6.
	Улучшенная масляная окраска  дверей   размеры: 2100ммх910мм, 2100ммх850мм, 2100ммх850мм  за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	шт.
	3

	1.7.
	Окраска труб отопления(10м), радиаторов (12 секций) масляными составами за 2 раза 
	шт.
	1 радиатор

	1.8.
	Разборка плинтусов деревянных 
	пог.м
	31

	1.9.
	Разборка покрытия пола из линолеума
	кв.м
	30

	1.10.
	Устройство пола из линолеума (полукоммерция, с утеплителем)
	кв.м
	30

	1.11.
	Устройство плинтусов  (поливинилхлоридных)
	кв.м
	31

	1.12.
	Окраска потолка клеевыми составами улучшенная  
	кв.м
	43

	1.13.
	Оклейка стен обоями (флизелиновыми) с предварительным покрытием поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	кв.м
	92

	2. Санузел

	2.1.
	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором размером  1,3м х 0,85м
	кв.м
	1,1

	2.2.
	Шпатлевка стен
	кв.м
	1,1

	2.3.
	Окраска клеевыми составами улучшенная стен и потолков по ранее окрашенной поверхности
	кв.м
	20


PAGE  
2

