Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.
	  № лота
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем заказа
	Цена 
за ед.
	 

Максимальная цена контракта

   тыс.руб.
	Срок предоставления гарантии качества работ
	Срок выполне-

ния
работ
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1
	Ремонт мягкой кровли здания администрации мкр. Оргтруд
	кв. м
	580
	240-250 руб.
	150,0
	3 года
	5

25.06.2007 
	Безналичный расчет,  оплата после подписания акта выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета –фактуры, по мере поступления финансирования.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во работ

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
	кв. м
	580

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 кв.м
	кв. м
	400

	3
	Смена существующего рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев
	кв. м
	580

	4
	Устройство парапетных металлических сливов
	кв. м
	20

	5
	Уборка строительного мусора
	т
	


