	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Ограждение  кровли перилами в школе № 32


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	1.36

	2.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
	100 м2
	1.36

	3.
	Окраска стальных решеток
	100 м2
	1.36

	4.
	Ремонт кровли из асбестоцементных листов отдельными местами
	100м2
	1,8


