ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ДШИ №7 (м-н Оргтруд).
Стоимость работ   152000  руб.
Косметический ремонт
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Демонтаж перегородок деревянных
	м2
	68,7

	2
	Демонтаж деревянных дверных блоков
	м2
	12

	3
	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартоном с 2-х сторон (толщина ГКЛ 14 мм) 
	м2
	68,7

	4
	Шпаклевка (с армирующей лентой) гипсокартоновых перегородок с 2-х сторон 
	м2
	68,7

	5
	Покраска (с подбором колера) латексной водоэмульсионной краской гипсокартоновых перегородок с 2-х сторон за 2 раза 
	м2
	68,7

	6
	Установка деревянных дверных блоков 
	м2
	12

	7
	Устройство подвесного потолка
	м2
	24,8

	8
	Установка светильников в подвесной потолок с подводкой электричества
	шт.
	6

	9
	Вывоз мусора
	
	


         Директор МУК ДШИ № 7                                                 Е.В. Николаева












