Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту душевых, сауны и коридоров в средней  школе №25
 ул. Горького, 107 «а», тел. 34-08-47
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Устройство из пластиковых панелей подвесных потолков на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 м с использованием подвеса с зажимом
	м2
	66

	2
	Облицовка поверхностей панелями МДФ с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции
	м2
	250

	3
	Разборка подшивки потолков из реек
	м2
	10,7

	4
	Разборка обшивки каркасных стен из реек
	м2
	31

	5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	50

	6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	15

	7
	Смена светильников, встраиваемых в подвесной потолок, с люминисцентными лампами и рассеивателем
	шт.
	5

	8
	Смена выключателей на двухклавишных скрытой установки
	шт.
	4

	9
	Смена розеток двухместных штепсельных скрытой установки с третьим заземляющим контактом
	шт.
	3

	10
	Прокладка провода плоского на напряжение до 250в с медными жилами марки пунп, с изоляцией пвх в общей оплетке, сечением 3х 2,5 мм2
	м
	105

	11
	Установка решеток жалюзийных нерегулируемых площадью 1200х600 мм
	шт.
	4


