	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Капитальный ремонт ступеней крылец и устройство кровель в ДОУ-115  по ул. Северная д.9-а

	

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка деревянных лестниц
	100 м2
	0.12

	2.
	Разборка металлических лестничных решеток до 60 кг
	100 м
	0.04

	3.
	Разборка поручней деревянных прямых
	100 м
	0.04

	4.
	Ремонт ступеней бетонных
	100 шт.
	0.09

	5.
	Укрепление стоек металлических  ограждений
	100 шт.
	0.11

	6.
	Смена железобетонных ступеней  на сплошном основании
	100 м
	0.28

	7.
	Облицовка ступеней и подступенников цементной плиткой
	100 м2
	0.26

	8.
	Наружная облицовка по бетонной поверхности плитками на цементном растворе
	100 м2
	0.38

	9.
	Установка стропил
	м3
	1.4

	10.
	Устройство обрешетки  под кровлю из листовой стали
	100 м2
	0.81

	11.
	Устройство кровель из оцинкованной стали
	100 м2
	0.81

	12.
	Смена обделок из листовой оцинкованной стали  парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м
	100 м
	0.48

	13.
	Сборка карнизов
	100 м2
	0.14

	14.
	Сборка фронтонов из строганых досок
	100 м2
	0.12

	15.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
	100 м
	0.1

	16.
	Смена покрытия из листовой стали с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2
	100 м2
	2.6

	17.
	Смена обделок из листовой оцинкованной стали примыканий к каменным стенам
	100 м
	0.3

	18.
	Промазка  пропайка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали
	100 м2
	0.016

	19.
	Укладка ходовых досок
	100 м
	0.52

	20.
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2
	0.052

	21.
	Уборка и вывоз строительного мусора вручную
	т
	


	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Ремонт кровли из оцинкованной стали ДОУ-115  по ул. Северная д.9-а

	

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
	100 м
	0.24

	2.
	Установка стропил
	м3
	2.046

	3.
	Устройство обрешетки  под кровлю из листовой стали
	100 м2
	1.188

	4.
	Устройство кровель из оцинкованной стали
	100 м2
	1.188

	5.
	Смена покрытия из листовой стали с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2
	100 м2
	5.1

	6.
	Смена обделок из листовой оцинкованной стали  парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м
	100 м
	0.792

	7.
	Смена обделок из листовой оцинкованной стали примыканий к каменным стенам
	100 м
	0.792

	8.
	Промазка  пропайка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали
	100 м2
	6.204

	9.
	Укладка ходовых досок
	100 м
	1.386

	10.
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
	1000 м2
	0.1188

	11.
	Погрузка и вывоз строительного мусора вручную
	т
	


