ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
на капитальный ремонт теплового узла 

ж.д. № 2-а по ул. Суворова
	№
 п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Смена задвижек стальных Ø 80 мм
	шт
	11

	2
	Смена обратного клапана
	шт
	1

	3
	Смена водоподогревателей Ø 114 мм
	секц
	7

	
	Калачи Ø 114 мм
	шт
	5

	4
	Смена фланцевой арматуры Ø 80 мм
	шт
	31

	5
	Смена фланцевой арматуры Ø 100 мм
	шт
	2

	6
	Смена фланцевой арматуры Ø 57 мм
	шт
	1

	7
	Смена труб Ø 89 мм
	пм
	35

	
	Отводы Ø 89 мм
	шт
	23

	
	Переход 100х89
	шт
	2

	8
	Смена труб Ø 57 мм
	пм
	1

	9
	Установка манометров с трех ходовым краном
	шт
	8

	10
	Установка термометров
	шт
	8

	11
	Смена элеватора №3
	шт
	1

	12
	Смена грязевиков Ø 219 мм
	шт
	2

	13
	Окраска за 2 раза
	
	

	14
	Изоляция утеплителем
	
	

	15
	Изоляция руберойдом
	
	

	16
	Изоляция стеклотканью
	
	


      Главный инженер МУП ЖРЭП-2                                                         А.М. Грачев
