	< 6-07 * 13 * 26 >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	

	

	

	

	Объект:
	Дворец детского (юношеского) творчества, г.Владимир, ул.Мира, 8

	
	

	Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь

	Текущий ремонт класса хореографии

	Основание: ведомость объемов работ

	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.108

	2.
	
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0.01

	3.
	
	Установка дверных блоков и люков из ПВХ: Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0.05535

	4.
	
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0.539897

	5.
	
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0.07

	6.
	
	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных
	100 м2
	0.299943

	7.
	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0.1449

	8.
	
	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0.299943

	9.
	
	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема до 2 м
	100 м2
	0.299943

	10.
	
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м
	100 м2
	0.299943

	11.
	
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0.17045

	12.
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	0.17045

	13.
	
	Прим. Демонтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой с демонтажем каркаса из стального профиля (уголок 25х25 и круг Д=14)
	100 м2
	1.331

	14.
	
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.12

	15.
	
	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой
	100 м2
	1.331

	16.
	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.41

	17.
	
	Смена выключателей
	100 шт.
	0.04

	18.
	
	Смена розеток
	100 шт.
	0.02

	19.
	
	Облицовка внутренних поверхностей гипсоволоконными листами с устройством металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции
	100 м2
	0.374

	20.
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным подокраску стен
	100 м2
	0.374

	21.
	
	Зеркала из полированного стекла плоские толщиной 5; 6 мм
	м2
	34.56

	22.
	
	Установка и крепление обрамления зеркал
	100 м
	0.284

	23.
	
	Прим. Разборка металлического балетного станка
	100 м
	0.23

	24.
	
	Прим. Установка деревянного балетного станка
	100 м
	0.23

	25.
	
	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0.78

	26.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0.19558

	27.
	
	Установка вертикальных жалюзи
	М2
	36.2

	28.
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	6.862

	29.
	
	Устройство дверного блока 2х строрчатого
	М2
	4

	28.


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	Л.В.Храпай


1

