Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт освещения  в средней школе №21
( ул. Мира,57)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Провод АПВ -70 
	П.м
	75,0

	2.
	Провод АПВ -50
	П.м
	175,0

	3.
	Провод АПВ -35
	П.м
	50

	4.
	Лоток 50х100х3м
	П.м
	21

	5.
	Монтаж светильников ЛПО-09
	шт
	24

	6. 
	Лампы ЛД-36
	шт
	50

	7.
	Установка стартеров 80в/220
	шт
	50

	8.
	Прокладка кабеля-канала 16х25
	шт
	25

	9.
	Прокладка кабеля ВВГ-3х1,5
	100м
	1,7

	10.
	Выключатели 1 кл. наружные
	шт
	4

	11.
	Коробка распределительная 20х75х75
	шт
	10

	12.
	Клемники 3ВИ-30 12 пар
	шт
	6

	13.
	Кабельный канал 16х40
	П.м
	24

	14.
	Кабельный канал 16х16
	П.м
	20

	15.
	Щит ПР-11-10АЕ 2046
	шт
	1

	16.
	Лоток 100х50
	П.м
	27

	17.
	Кабель КГ-3х6 + 1х4
	П.м
	80

	18.
	Провод ПВ-3-50
	П.м
	30

	19.
	Кабель ВВГП-3х2,5
	П.м
	12

	20
	Кабель ВВГ-5х2,5
	П.м
	38

	21
	Розетки 3-х клеммные 16А
	шт
	3


