	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Ремонт канализации с заменой сантехоборудования в школе № 36

 по адресу: г. Владимир ул. Добросельская д.79-б


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Замена трубопроводов канализационных  диаметром до 100 мм ( чугунные на пластмассовые)
	100 м
	0.46

	2.
	Замена трубопроводов канализации  диаметром до 50 мм (чугунные на пластмассовые)
	100 м
	0.24

	3.
	Смена  унитазов "Компакт"
	100 шт.
	0.16

	4.
	Демонтаж трапов диаметром до 100 мм
	100 шт.
	0.03

	5.
	Пробивка в бетонных полах и стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 шт.
	0.22

	6.
	Разборка покрытий полов из  плиток
	100 м2
	0.21

	7.
	Разборка  полов цементных
	100 м2
	0.21

	8.
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм
	100 м2
	0.16

	9.
	Ремонт  фундаментов под унитазы
	м3
	0.3

	10.
	Монтаж подводки к санитарным приборам
	100 шт.
	0.16

	11.
	Установка вентилей диаметром 15 мм
	шт.
	34

	12.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	врезка
	8

	13.
	То же диаметром 100 мм
	врезка
	16

	14.
	Прочистка канализационной сети внутренней
	100 м
	0.6

	15.
	Заделка выбоин в полах цементных
	100 шт.
	0.16

	16.
	Заделка отверстий  перекрытиях
	м3
	0.3

	17.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0.21

	18.
	Добавлять на каждые 5 мм до 60 мм (К=8)
	100 м2
	1.68

	19.
	Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 100 мм
	100 м
	0.8

	20.
	Установка стоек сборных на металлический уголок
	шт.
	10

	21.
	Устройство перегородок  между кабинами из фанеры ламинированной
	100 м2
	0.15

	22.
	Смена  умывальников с пъедесталом
	100 шт.
	0.12

	23.
	Смена  писсуаров
	100 шт.
	0.06

	24.
	Смена  кранов писсуарных
	100 шт.
	0.06

	25.
	Смена  смесителей
	100 шт.
	0.12

	26.
	Смена  сифонов
	100 шт.
	0.18

	27.
	Регулировка смывного бачка
	100 шт.
	0.16

	28.
	Облицовка поверхностей потолков пластиковыми панелями
	100 м2
	0.15

	29.
	Установка плинтуса потолочного
	100 м
	0.26

	30.
	Облицовка плитами из пластика откосов проемов оконных
	100 м2
	0.05

	31.
	Смена вентиляционных решеток
	шт.
	2

	32.
	Ремонт вентиляционных каналов
	100 м2
	0.03

	33.
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0.06

	34.
	Кабель двухжильный
	100 м
	0.3

	39.
	Окраска стальных  трубопроводов, радиаторов
	100 м2
	0.3

	40.
	Уборка и вывоз  строительного мусора 
	т
	100%


