                                          ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                                 МУК «Парк культуры и отдыха «Загородный»

                                       УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица

измерения
	Объем

работы

	 1.
	Разборка деревянных заполнений оконных проемов
	        м2
	      20,9

	 2.
	Разборка металлических решеток оконных проемов
	        м2
	      20,9

	 3.
	Установка унифицированных застекленных деревянных блоков (с герметизацией монтажной пеной)
	        м2
	      20,9

	 4.
	Установка пластиковых подоконников для оконных проемов площадью
	        м2
	      6,4

	 5.
	Установка отливов для оконных проемов площадью
	        м2
	      3,2

	 6.
	Штукатурка, шпаклевка, покраска (с подбором колера)
	        м2
	      13


