Дефектная ведомость
на текущий ремонт фасада здания (бассейна) средней школы № 25 по ул.Горького
	№ п/п 
	Наименование работ 
	Един.изм ерения. 
	Кол-во 
	Примечания 

	1 
	Облицовка наружных стен здания стеновыми панелями «Полиалпан» на металлическом каркасе без изоляции 
	100м2 
	1.13 
	

	2 
	Монтажный стеновой алюминиевый профиль 
	м 
	99.2195 
	

	3 
	Пленка полиэтиленовая 
	м 
	135.7 
	

	4 
	Винты самонарезающие для крепления панелей к несущим конструкциям 
	т 
	0.02103 
	

	5 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых до 1 6м 
	м2 
	1.13 
	

	6 
	Дебтали лесов деревянные 
	мЗ 
	0.007 
	

	7 
	Детали лесов стальные 
	т 
	0.042 
	


