Управление здравоохранения администрации г. Владимира

Протокол  №26  рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

от  04  мая     2007 г.
Повестка дня:

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить муниципальный контракт на поставку оборудования для нужд  ЛПУ города Владимира во 2 квартале 2007 г. 

Заказчик: Управление здравоохранении администрации г. Владимир, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 75, тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94.

Состав котировочной комиссии:
Председатель комиссии:

Зам. начальника управления

по ФЭВ и ОВ – Н.Н. Булаченкова

Члены комиссии:

Главный бухгалтер Л.П. Матосян
Главный специалист  – А.М. Веселова
Ведущий специалист – Н.К. Младова

Специалист 1 категории, юрисконсульт – Д.М. Киселев

1. В соответствии с извещениями о проведении запроса котировок от 18.04.2007 г., опубликованными на официальном информационном Интернет-сервере органов местного самоуправления г. Владимира «Город Владимир»,  по лотам: 
- «Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки. Частота следования воздушных циклов должна быть: минимальная – не более 700 циклов в мин., максимальная – не менее 2200 циклов в мин. Создаваемое давление и разрежение в объеме до 500 мм3 от 14,7 до 22,1 мм рт.ст. (от 1955 до 2941 Па), мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 60 ВА. Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220В при отклонении напряжения на  +10% от номинального значения. Масса  аппарата не более 4 кг. Габаритные размеры 230х80х140+2 мм.», 
- «Электронная информационно-образовательная система «Консультант врача. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная практика». На 10 автоматизированных рабочих мест», 
- «Аппарат искусственной вентиляции легких "Кокчетав"», 
-  «Сушильная машина «Лилия» 85см*65см*58см загрузка 6кг, мощность 1400 об/мин или эквивалент», 
- «Стерилизатор воздушный ГП-40 или аналог. Предназначен  для воздушной стерилизации хирургического инструмента, стеклянных и металлических медицинских изделий. Технические характеристики: габаритные размеры 720 х 520 х 580 мм; масса 65 кг; габаритные размеры камеры 340 х 350 х 345 мм; полезный объем камеры 40 дм3; потребляемая мощность 1,8 кВ; время непрерывной работы в сутки – 16 часов; средний срок службы – 8 лет; род тока – переменный; напряжение – 220 + 22 В; частота – 50 Гц; время нагрева – 55 мин.»,

- «Аквадистиллятор ДЭ-4-2 дА0.000..736 ПС или аналог. Предназначен для получения дистиллированной воды. Технические характеристики: производительность – 4+ 0,4 л\час; род тока – переменный;, напряжение – 220 В; потребляемая мощность – 3 + 0,3 кВТ; расход воды на охлаждение – 120 л\час; габаритные размеры 300 х 320 х 610 мм; масса 18 кг.»,
-  «Инфузомат. Объем внутривенного введения до 100 мл; скорость введения до 1 капли в минуту; длительность подачи лечебной смеси до 24 часов; возможность автоматической работы (наличие аккумуляторной батареи); наличие индикаторов: прекращения работы, возникшей неисправности и предупреждения попадания воздуха; габаритные размеры 46 х 28 х 32 мм», 
- «Коробки стерилизационные круглые с фильтром №  12 или аналог» не подано ни одной котировочной заявки. 
По лотам: 
- «Аппарат "Здоровье"»,
         - «Аппарат «Искра-3»,

- «Термостат TW 20 M», 

- «Холодильник бытовой  с одной морозильной камерой, Общий объем холодильника 300 дм³, общий объем морозильной камеры  60дм³,   температура морозильной камеры 18º С, температура холодильной камеры от  0 до   +10º С»,
- «Плита 6-ти комфорочная с жарочным шкафом ЭП-6-ЖШ-0,1» было  подано 3 (три) котировочные  заявки: 
	№п/п
	Регистрационный номер заявки
	Участник размещения заказа

	1
	Вх. 94-04 от  24.04.2007 г.
	ИП Самсонов С.Н., г. Владимир, ул. Комисарова, 1-б-37

	2
	Вх. 98-04 от  24.04.2007 г.
	ООО ВДФ «Акцепт», г. Владимир, ул. пр. Ленина, 34-28 

	3
	Вх. 103-04 от  25.04.2007 г.
	ООО «ВладКом», г. Владимир, ул. Ставровская, 5


1.1. В соответствии с Федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд от 21.07.2005 г. №94-ФЗ пунктом 6 статьи 46, размещены на официальном сайте извещения о продлении срока подачи котировочных заявок от 26.04.2007  г., не было подано ни одной  котировочной  заявки.
 2. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки с представленным перечнем оборудования на соответствие требованиям, установленными извещениями о проведении запроса котировок, и приняла решение:

2.1. Исполнение муниципальных  контрактов передано участникам размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку по следующим лотам:

-  «Аппарат "Здоровье"» - ОП ООО ВДФ «Акцепт», стоимость муниципального контракта – 9 970  руб.; 
- «Аппарат «Искра-3» - ОП ООО ВДФ  «Акцепт», стоимость муниципального контракта  -   14 870 руб.;
- «Термостат TW 20 M» -  ОП ООО ВДФ  «Акцепт», стоимость муниципального контракта  -   14 700 руб.;

- «Холодильник бытовой  с одной морозильной камерой, Общий объем холодильника 300 дм³, общий объем морозильной камеры  60дм³,   температура морозильной камеры 18º С, температура холодильной камеры от  0 до   +10º С» - ООО «ВладКом», стоимость муниципального контракта  -   51 000 руб.;

- «Плита 6-ти комфорочная с жарочным шкафом ЭП-6-ЖШ-0,1» - ИП Самсонов С.Н., стоимость муниципального контракта  -   36 000 руб.

2.2. Лоты:

- «Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки. Частота следования воздушных циклов должна быть: минимальная – не более 700 циклов в мин., максимальная – не менее 2200 циклов в мин. Создаваемое давление и разрежение в объеме до 500 мм3 от 14,7 до 22,1 мм рт.ст. (от 1955 до 2941 Па), мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 60 ВА. Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220В при отклонении напряжения на  +10% от номинального значения. Масса  аппарата не более 4 кг. Габаритные размеры 230х80х140+2 мм.», 

- «Электронная информационно-образовательная система «Консультант врача. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная практика». На 10 автоматизированных рабочих мест», 

- «Аппарат искусственной вентиляции легких "Кокчетав"», 

 - «Сушильная машина «Лилия» 85см*65см*58см загрузка 6кг, мощность 1400 об/мин или эквивалент», 

- «Стерилизатор воздушный ГП-40 или аналог. Предназначен  для воздушной стерилизации хирургического инструмента, стеклянных и металлических медицинских изделий. Технические характеристики: габаритные размеры 720 х 520 х 580 мм; масса 65 кг; габаритные размеры камеры 340 х 350 х 345 мм; полезный объем камеры 40 дм3; потребляемая мощность 1,8 кВ; время непрерывной работы в сутки – 16 часов; средний срок службы – 8 лет; род тока – переменный; напряжение – 220 + 22 В; частота – 50 Гц; время нагрева – 55 мин.»,

- «Аквадистиллятор ДЭ-4-2 дА0.000..736 ПС или аналог. Предназначен для получения дистиллированной воды. Технические характеристики: производительность – 4+ 0,4 л\час; род тока – переменный;, напряжение – 220 В; потребляемая мощность – 3 + 0,3 кВТ; расход воды на охлаждение – 120 л\час; габаритные размеры 300 х 320 х 610 мм; масса 18 кг»,
-  «Инфузомат. Объем внутривенного введения до 100 мл; скорость введения до 1 капли в минуту; длительность подачи лечебной смеси до 24 часов; возможность автоматической работы (наличие аккумуляторной батареи); наличие индикаторов: прекращения работы, возникшей неисправности и предупреждения попадания воздуха; габаритные размеры 46 х 28 х 32 мм», 

- «Коробки стерилизационные круглые с фильтром №  12 или аналог»

не разыграны по причине отсутствия предложений.

Голосовали: «за» - 5 человек

                       «против» - нет

                       «воздержались» -  нет

Протокол подписан:                                                                             Н.Н. Булаченкова

                                                                                                                  Л.П. Матосян

                                                                                                                  А.М. Веселова

                                                                                                                   Н.К. Младова

                                                                                   Д.М. Киселев
