Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 3 квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных работ.
3. Локальная смета. 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3», г.Владимир, ул.Суздальский проспект, д.2


	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. Стоимость строительных материалов должна быть не меньше стоимости материалов, указанных в информационно-аналитическом сборнике «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13)

Срок подачи котировочных заявок до 31.07.2007г.; 31.07.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

3. 100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.




Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Текущий ремонт помещений, туалетов и подсобных помещений.
	МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
   Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Текущий ремонт помещений, туалетов и подсобных помещений.
	МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»
	До 21.09.07 г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	460 000


Дефектная ведомость по объекту:
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»
Текущий ремонт помещений, туалетов и подсобных помещений.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Текущий ремонт помещений
	
	

	1
	Разборка деревянных подвесных потолков
	100м2
	0,5

	2
	Разборка коробов из ГКЛ
	100м2
	0,03

	3
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100м2
	0,122

	4
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 
	100м2
	0,0567

	5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных 
	100м2
	0,58

	6
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100м2
	0,343

	7
	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок
	100м2
	0,41

	8
	Устройство перегородок с одинарным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами глухих высотой 3 м шаг стоечных профилей 600 мм
	м2
	7

	9
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах и перегородках площадью проема до 3 м2
	100м2
	0,0567

	10
	Установка блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренным) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100м2
	0,122

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором , площадью отдельных мест до 10 м2, толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	0,72

	12
	Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов
	100м2
	0,012

	13
	Шпатлевка стен
	100м2
	1,15

	14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100м2
	1,15

	15
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100м2
	1,15

	16
	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой (Подвесной потолок «Армстронг». стоимость 1 м2 – не менее 174 р.)
	100м2
	0,5

	17
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100м2
	0,343

	18
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит»
	100м2
	0,343

	19
	Устройство покрытий линолеума на клее «КС-универсал» (Линолеум коммерческий – стоимость 1м2 – не менее 530 р.)
	100м2
	0,343

	20
	Устройство плинтусов поливилхлоридных
	100м
	0,37

	21
	Демонтаж конвекторов
	100 шт
	0,04

	22
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	0,0384

	23
	Смена санитарных приборов раковин
	100 шт
	0,02

	24
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки
	100 шт
	0,02

	25
	Демонтаж электропроводки
	100 шт
	0,9

	26
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,09

	27
	Провод по установленным конструкциям, сечение мм2 до 16
	100м
	0,9

	28
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100шт
	0,09

	29
	Смена розеток
	100шт
	0,08

	30
	Смена выключателей
	100шт
	0,03

	31
	Разборка воздуховодов из листовой стали до 0,9 мм диаметром 250 мм
	100м2
	0,1

	32
	Демонтаж медицинского оборудования
	100шт
	0,02

	
	Текущий ремонт туалетов и подсобных помещений
	
	

	33
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных
	100м2
	1,06

	34
	Разборка полов из керамических плиток
	100м2
	0,25

	35
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100м2
	0,082

	36
	Разборка покрытий полов из цементных
	100м2
	0,25

	37
	Разборка гидроизоляции оклеечной
	100м2
	0,25

	38
	Разборка перегородок кирпичных
	М3
	1,2

	39
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 
	100м2
	0,315

	40
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором , площадью отдельных мест до 10 м2, толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	1,06

	41
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором , площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	0,04

	42
	Шпатлевка стен
	100м2
	1,85

	43
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100м2
	1,85

	44
	Шпатлевка потолков
	100м2
	0,27

	45
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
	100м2
	0,27

	46
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	1,85

	47
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков  за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	100м2
	0,27

	48
	Устройство из панелей ПВХ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 мм с использованием прямого подвеса
	100м2
	0,21

	49
	Гладка облицовка стен, столбов и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100м2
	0,88

	50
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2
	100м2
	0,286

	51
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» первый слой
	100м2
	0,212

	52
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «Битуминоль» последующий слой
	100м2
	0,212

	53
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100м2
	0,332

	54
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
	100м2
	0,212

	55
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100м2
	0,23

	56
	Устройство покрытий из линолеума на клее «КС-универсал»
	100м2
	0,12

	57
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100м
	0,164

	58
	Демонтаж электропроводки
	100м
	0,4

	59
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100шт
	0,2

	60
	Прокладка проводов
	100м
	0,4

	61
	Установка светильников
	100шт
	0,2

	62
	Смена выключателей
	100шт
	0,2


