Размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем запроса котировок

Заказчик:  Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира, 600025  г.Владимир, Октябрьский проспект, 47 seliverstova@vladzem.elcom.ru, т.32-75-95
                                              (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона)
	№ лота
	Наименование, характеристики товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Объем заказа
	Максимальная цена контракта, тыс.руб.
	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Место и срок подачи котировочных заявок
	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)
	Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет
	Внебюджет

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1


	Кондиционеры настенного типа Split-серия компании HAIER или аналог:

HSU-07RD03, охл.-2,05кВт, нагр. - 2,3кВт, потр. мощность, охл./нагр.- 0,77/0,75кВт (220В);

HSU-18НК03, охл.- 4,8кВт, нагр. - 5,3 кВт, потр. мощность, охл./нагр. - 1,9/2,0 кВт (220В); 

HSU-09RD03,охл.- 2,5 кВт, нагр. - 2,8 кВт, потр. мощность, охл./нагр.- 1,3/1,3 кВт (220В).
	шт

шт

шт


	1
4

2
	228184

	Управление архитектуры и строительства, в течение 3 календарных дней с момента заключения контракта.
	Управление архитектуры и строительства, до 20.06.07 17 часов 00 минут.
	Соответствие спецификации.                            

Гарантийный срок не менее 3 лет. 
Оборудование должно иметь сертификат качества, а также соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Включает: 

доставку, стоимость магистралей, расходных материалов, использование ПТО и монтажные работы. 

  
	Безналичный расчет, оплата по факту поставки и установки в течение 7 календарных дней.

	Бюджет города -       228184 рублей.
	__




Срок подписания муниципального контракта 5 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Форма котировочной заявки: приложение №1
Заместитель главы города, 

начальник управления архитектуры и строительства                                                                                                                       В.А. Немков

Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                О.В. Ильинцева

