Дефектная ведомость
на текущий ремонт электроосветительной системы (наружное освещение) 

в ДОУ № 80, ул. Горького, 55 «а», тел. 23-34-41
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	м
	650

	2
	Монтаж провода - три линии на планках с роликами, по тросу сечением  провода до 70 мм2
	м линии
	95

	3
	Монтаж светильников РКУ-400 с ртутными лампами ДРЛ-400, устанавливаемых вне здания
	шт
	8

	4
	Растяжки поперечные между опорами
	шт
	16

	5
	Монтаж кронштейнов специальных (сварные металлические с двумя рожками) на опорах для светильников
	шт
	8


