Дефектная ведомость

На косметический ремонт слесарной мастерской в средней школе №16
ул. Красноармейская,40
тел. 34-97-14
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Облицовка потолка панелями ПВХ по деревянному каркасу
	100м2
	0,48

	2
	Устройство плинтусов потолочных
	100м
	0,281

	3
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100шт
	0,09

	4
	Монтаж светильников ЛПО 2х40
	100шт
	0,09

	5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	0,78

	6
	Снятие дверных полотен
	100м2
	0,0294

	7
	Снятие наличников
	100м
	0,059

	8
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах
	100шт
	0,01

	9
	Установка блоков дверных
	100м2
	0,0189

	10
	Закладка кирпичом внутренних проемов
	100м3
	0,00145

	11
	Облицовка поверхности стен ГКЛ
	100м2
	0,0124

	12
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза
	100м2
	0,1386

	13
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100м2
	0,05

	14
	Устройство оснований под покрытие пола из ДВП
	100м2
	0,3

	15
	Устройство покрытий из линолеума
	100м2
	0,3

	16
	Устройство плинтусов из ПВХ
	100м
	0,281


