Приложение №1
Д Е Ф Е К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

на ремонт коридора в бассейне
средней школы №24

 ул. Лакина,183, тел. 33-86-51
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	1
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% ( с наличниками).
	100м2
	0,2574

	2
	Облицовка стен с устройством металлического каркаса, обшитого одним слоем гипсокартонных листов при шаге стоек 600мм. Допускаемая высота 3,9м.
	М2
	80,6

	3
	Оформление проемов под решетки радиаторные, стоечный профиль ПС 50\50.
	М2
	1,08

	4
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1м2.
	Шт
	2

	5
	Решетка радиаторная пластиковая.
	Шт
	2

	6
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен.
	100м2
	0,806

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен.
	100м2
	0,806

	8
	Облицовка потолков пластиковыми панелями по деревянному каркасу с относом 5 см.
	100м2
	0,223

	9
	Панели пластиковые.
	М2
	22,969

	10
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых.
	100м2
	0,223

	11
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 8 мм.
	1000м2
	0,022746

	12
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату.
	100м2
	0,223

	13
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля.
	100м
	0,0495

	14
	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций.
	М
	4,95

	15
	Устройство плинтусов поливилхлоридных на клее КН-2.
	100м
	0,2525

	16
	Устройство плинтусов поливилхлоридных на клее КН-2 потолочных.
	100м
	0,302

	17
	Потолочный плинтус длиной 3 м.
	Мп
	30,502

	18
	Смена светильников с люминесцентными лампами.
	100шт
	0,04

	19
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке.
	100шт
	0,02

	20
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке.
	100 шт
	0,02

	21
	Пробивка в стенах толщиной 100мм отверстий площадью до 500см2 (для вентиляции).
	100шт
	0,02

	22
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т.
	Шт
	2


