Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 3 квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных работ.
3. Локальная смета. 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Городская поликлиника №2», г.Владимир, ул.Никитская, д.5


	

	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. Стоимость строительных материалов должна быть не меньше стоимости материалов, указанных в информационно-аналитическом сборнике «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13)

Срок подачи котировочных заявок до 25.07.2007г.; 25.07.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

3. 100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Капитальный ремонт кабинета женской консультации
	МУЗ «Городская поликлиника №2»
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт окон кабинетов 37, 37а и актового зала поликлиники
	МУЗ «Городская поликлиника №2»
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП                                                            (подпись и расшифровка подписи)
   Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Капитальный ремонт кабинета женской консультации
	МУЗ «Городская поликлиника №2»
	До 21.09.07 г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней
	3 года

	80 000

	2
	Капитальный ремонт окон кабинетов 37, 37а и актового зала поликлиники
	МУЗ «Городская поликлиника №2»
	До 21.09.07 г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней
	3 года

	220 000


Дефектная ведомость по объекту:
МУЗ «Городская поликлиника №2»

Капитальный ремонт кабинета женской консультации.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Устройство из панелей ПВХ подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 мм с использованием прямого подвеса
	100 м2
	0,29

	2
	Разборка облицовки стен из плиток и керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,022

	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,16

	4
	Шпатлевка стен
	100 м2
	0,72

	5
	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения
	100 м2
	0,72

	6
	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза
	100 м2
	0,72

	7
	Окраска масляной краской радиаторов и труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,08

	8
	Устройство экрана у раковины из керамической плитки
	100 м2
	0,022

	9
	Разборка плинтусов деревянных
	100 м
	0,28

	10
	Разборка покрытий пола из линолеума
	100 м2
	0,29

	11
	Устройство покрытий из фанеры водостойкой (стоимость 1 м2  - не менее 178,00 руб.)
	100 м2
	0,29

	12
	Устройство покрытий из линолеума (стоимость 1 м2 – не менее 230,00 руб.)
	100 м2
	0,29

	13
	Устройство плинтусов поливилхлоридных
	100 м
	0,28

	14
	Монтаж порогов металлических
	100 м
	0,03

	15
	Пороги металлические
	м
	3

	16
	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин
	100 шт
	0,01

	17
	Установка умывальника с подводом холодной и горячей воды, замена смесителей
	шт
	1+1

	18
	Демонтаж электрической подводки
	100 м
	0,3

	19
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям сечением мм2 до 16
	100 м
	0,06

	20
	Демонтаж осветительных приборов светильников люминесцентных ламп
	100 шт
	0,1

	21
	Светильник потолочных, установка на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,08

	22
	Светильник накладной фирмы NORTHCLIFFE (или эквивалент) 635х635 4 лампы
	шт
	8

	23
	Смена розеток
	шт
	6

	24
	Смена выключателей
	шт
	3


Дефектная ведомость по объекту:

МУЗ «Городская поликлиника №2»
Капитальный ремонт окон кабинетов 37, 37а и актового зала поликлиники.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж старых оконных рам
	шт
	10

	2
	Уборка строительного мусора
	кг
	200

	3
	Монтаж оконных блоков ПВХ – КВЕ, окно, цвет белый, элементы: 4х9х4х9х4, КВЕ707 (белый) – рама, КВЕ 337 (белый) – импост, КВЕ 317, 04 белый - створка
	Шт.
	10

	4
	Ремонт  откосов (ремонт штукатурки откосов) - пластик белый ПВХ
	Шт.
	10

	5
	Подоконники – замена ПВХ – пластик белый
	Шт.
	10


[image: image1.jpg]0041

1630





Система КВЕ Окно Цвет Белый
Элементы
4x9x4x9x4,
КВЕ 707 (Белый) - Рама
КВЕ 337 (Белый) - Импост
КВЕ 317.04 (Белый) - Створка
Система КВЕ Окно Цвет Белый
Элементы
4x9x4x9x4,
КВЕ 707 (Белый) - Рама
КВЕ 337 (Белый) - Импост
КВЕ 317.04 (Белый) - Створка
