Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская больница №6»

Капитальный ремонт мягкой кровли инфекционного корпуса.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка покрытия кровли из рубероида на битумной мастике
	100 кв.м.
	5.60

	2
	Отвозка строительного мусора
	тн
	1.30

	3
	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора толщиной до 50 мм
	100 кв.м.
	2.30

	4
	Приготовление битумных кровельных мастик в построечных условиях
	тн
	4,60

	5
	Огрунтовка оснований из раствора или бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 кв.м.
	5,60

	6
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали 
	100 кв.м.
	0,18

	7
	Устройство покрытия кровли двухслойного: 1-й слой из рубероида на  битумной мастике, 2-й слой-из гидростеклоизола на битумной мастике
	100 кв.м.
	5.60

	8
	Устройство примыканий мягкой кровли к наружным стенам, парапетам
	100 пог.м.
	1.80

	9
	Устройство примыканий кровли к трубостойкам и водосточным воронкам, площадью до 0,5 кв.м
	1 примыкание
	23


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская поликлиника №2»

Капитальный ремонт рентгенкабинета.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Ремонт штукатурки потолков
	м2
	25,3

	2
	Демонтаж плинтусов
	м
	88

	3
	Разборка покрытий пола из линолеума
	м2
	107

	4
	Устройство оснований ГВЛ из линолеума под покрытия пола
	м2
	107

	5
	Смена пола деревянного, смена лаг
	м2
	58,2

	6
	Покрытие пола из линолеума
	м2
	107

	7
	Замена плинтусов
	м2
	88

	8
	Окраска потолка масляной краской
	м2
	107

	9
	Грунтовка, шпаклевка, расчистка стен
	м2
	59

	10
	Окраска стен улучшенная масляной краской на 2р.
	м2
	178,3

	11
	Окраска радиаторов на 2р. Масляной краской
	м2
	18,9

	12
	Улучшенная масляная окраска дверей 2р.
	м2
	10,5

	13
	Разборка плитки на стене и у  раковины
	м2
	12,25

	14
	Замена плитки на стене, экран у раковины
	м2
	12,25

	15
	Замена розеток
	шт.
	10

	16
	Замена выключателей
	шт.
	5

	17
	Замена светильников
	шт.
	21

	18
	Замена раковин и сантехники
	шт.
	2

	19
	Замена смесителей
	шт.
	2

	20
	Окраска масляной краской 2р.
	м2
	32

	21
	Ремонт пола (цементирование)
	м2
	12,6

	22
	Замена электропроводки
	м
	50

	23
	Изготовление коробов в полу для  электромонтажа рентгенологического  аппарата
	м
	50


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Больница им.Фрунзе»

Капитальный ремонт левого крыла первого этажа больницы и пункта скорой помощи.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сбивка штукатурки на потолке
	М2
	80

	2
	Сбивка штукатурки на стенах местами
	М2
	1,84

	3
	Демонтаж обшивки стен из реек
	М2
	15,4

	4
	Смена дверных блоков
	М2
	30

	5
	Запенивание дверных блоков
	м
	75

	6
	Демонтаж оконного блока
	М2
	4,4

	7
	Разборка кирпичной кладки
	М3
	0,44

	8
	Закладка оконного проема
	М3
	3,5

	9
	Ремонт штукатурки стен
	М2
	20

	10
	Штукатурка стен
	М2
	8

	11
	Ремонт штукатурки откосов
	М2
	2

	12
	Ремонт штукатурки потолка
	М2
	2

	13
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	М2
	79,9

	14
	Установка решеток на перегородки
	тн
	0,26

	15
	Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу
	М2
	184

	16
	Оформление проемов в облицовке из ГКЛ
	Шт.
	17

	17
	Разборка плитки на стене
	М2
	1,5

	18
	Окраска стен масляной краской
	М2
	192

	19
	Окраска стен с расчисткой старой краски
	М2
	41,6

	20
	Окраска потолка в/э краской с расчисткой
	М2
	6,4

	21
	Облицовка стен плиткой на клее на h=1,8м
	М2
	1,5

	22
	Окраска дверных блоков
	М2
	71

	23
	Окраска оконных блоков с расчисткой старой краской
	М2
	38,8

	24
	Смена металлических решеток на окнах на распашные
	тн
	0,15

	25
	Окраска металлических решеток
	М2
	8,2

	26
	Окраска труб и системы отопления
	М2
	6

	27
	Смена полов из досок
	М2
	35,3

	28
	Устройство лаг под полы
	М2
	35,3

	29
	Смена плинтусов
	М
	93

	30
	Смена линолеума
	М2
	90,5

	31
	Настилка ДСП на полы 
	М2
	90,5

	32
	Огрунтовка ДСП с двух сторон
	М2
	173

	33
	Окраска плинтуса
	М2
	9

	34
	Сверление отверстий в кирпичной стене для крепления решеток
	М2
	76

	35
	Установка решеток для отопления 0,6х0,8 см
	Шт.
	1

	36
	Устройство порожков металлических на линолеум
	М2
	6

	37
	Смена кабеля в канале
	м
	65

	38
	Смена светильников
	Шт.
	11

	39
	Демонтаж и установка пожарной сигнализации
	Шт.
	10

	40
	Смена розеток
	Шт.
	7

	41
	Смена выключателей
	Шт.
	6

	42
	Смена умывальника со смесителем
	Шт.
	1

	43
	Смена труб канализации диаметром 100 мм
	м
	20

	44
	Смена труб канализации диаметром 50 мм
	м
	30

	45
	Врезка в сети канализации диаметром 100 мм
	Шт.
	1

	46
	Врезка в сети канализации диаметром 50 мм
	Шт.
	1


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Детская городская больница №1»

Капитальный ремонт кабинетов.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Ремонт штукатурки стен
	М2
	80

	2
	Ремонт штукатурки потолков
	М2
	40

	3
	Окраска потолков краской
	М2
	100

	4
	Побелка потолков
	М2
	100

	5
	Окраска стен масляной краской
	М2
	1200

	6
	Окраска оконных блоков
	М2
	120

	7
	Окраска дверных блоков
	М2
	80

	8
	Окраска приборов отопления
	М2
	30

	9
	Окраска плинтуса
	М2
	20

	10
	Ремонт штукатурки откосов
	М2
	20

	11
	Смена покрытия из линолеума
	М2
	140

	12
	Облицовка стен плиткой
	М2
	150

	13
	Ремонт плитки  пола
	М2
	20

	14
	Замена плинтуса
	М
	120

	15
	Ремонт плитки стен
	М2
	20


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская больница №3»

Строительно-монтажные работы 

во флюорографическом кабинете взрослой поликлиники.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича 
	1м3
	0,18

	2
	Монтаж оконных блоков алюминиевых с нащельниками из алюминия – стекло со свинцовым покрытием размером 500х500 мм
	1т

конструкций
	0,02

	3
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке
	шт.
	2

	4
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С112): с одним дверным проемом
	м2

перегородки за вычетом проемов
	6

	5
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3м2 
	м2

проемов
	4,14

	6
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3м2  со свинцовым покрытием
	м2

проемов
	2,1

	7
	Окраска клеевыми составами: улучшенная
	м2 
окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	16,0

	8
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5м3 
	1 м3


	0,252

	9
	Ремонт штукатурки потолка рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм
	м2

оштукатур. поверхности
	9,25

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2

окрашиваемой поверхности
	16,1

	11
	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм
	м2

оштукатур.

поверхности
	17,61

	12
	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1 до 40 мм
	м2

оштукатур.

поверхности
	17,61

	13 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	м2

окрашиваемой

поверхности
	112,0

	14
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых  материалов
	м/п
	34,0

	15
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

	м2

покрытий
	25,4

	16
	Ремонт стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм
	м2 оштукатур. поверхности  
	25,4

	17
	При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3
	м2 оштукатур. поверхности  
	25,4

	18
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	шт.

отверстий
	4

	19
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,012

	20
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 
	м/п
	4,5

	21
	Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2
	м2 

покрытия
	25,4

	22
	Установка и крепление наличников
	м

коробок блоков
	24,6

	23
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	м2 

оштукатур. поверхности
	3,9

	24
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35%
	м2 

окрашиваемой поверхности
	18,8

	25
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза 
	м2 

окрашиваемой поверхности
	6,0

	26
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	м2 

окрашиваемой поверхности
	12,8

	27
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	м2 

поверхности облицовки
	1,0

	28
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	м2 

поверхности облицовки
	1,0

	29
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин 
	шт.

приборов
	1,0

	30
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	м

трубопроводов
	5,0

	31
	Разработка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	м

трубопровода с фасонными частями
	12,0

	32
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	шт.

комплектов
	1,0

	33
	Установка смесителей
	шт.
	1,0

	34
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт.
	6

	35
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 

50 мм
	м

трубопровода
	5,0

	36
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	м

трубопровода
	12,0

	37
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 

6 мм2
	м

пучка проводов
	67,6

	38
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток
	шт.
	10,0

	39
	Смена светильников с: лампами накаливания
	шт.
	7,0

	40
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	4,0

	41
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	24,0

	42
	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6
	м
	6,76

	43
	Демонтаж осветительных приборов: шкафа управления
	шт.
	1,0

	44
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100
	шт.
	7

	45
	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями , или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100
	шт.
	1

	46
	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров
	1 номер
	1

	47
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5
	шт.
	20,0

	48
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	10,0


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская больница №3»

Строительно-монтажные работы 

во рентгенкабинете взрослой поликлиники.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов 
	шт
	1,0

	2
	Снятие дверных полотен
	м2

дверных полотен
	2,2

	3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2

проемов
	2,2

	4
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	м2

основания
	35,15

	5
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	м2

основания
	35,15

	6
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2

покрытий
	35,15

	7
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м

плинтусов
	40,0

	8
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам 
	м2

пола
	35,15

	9
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм
	м2

покрытий
	35,15

	10
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	м2

покрытия
	35,15

	11
	Устройство плинтусов: деревянных
	м

плинтусов
	40,0

	12
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения
	м3


	13,44

	13
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35%
	м2

окрашиваемой

поверхности
	89,11

	14
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35%
	м2

окрашиваемой

поверхности
	35,15

	15
	Смена стекол  в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до: 1,0 м2


	м2

остекления
	0,25

	16
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте: более 10 штук
	шт

плиток
	17,0

	17
	Смена санитарных приборов: раковин
	шт

приборов
	1,0

	18
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы диаметром до: 20 мм
	м

трубопроводов
	12,0

	19
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм
	м

трубопровода

с фасонными частями
	5,0

	20
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт.
	2,0

	21
	Смена светильников с: люминесцентными лампами
	шт.
	5,0

	22
	Смена выключателей
	шт.
	2,0

	23
	Смена розеток
	шт.
	12,0

	24
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5
	шт.
	2,0

	25
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечение 160 мм2 
	м
	10,0

	26
	Демонтаж кабеля
	м
	60,0

	27
	Демонтаж осветительных приборов: шкаф управления
	шт.
	1,0

	28
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20см2
	м. борозд
	4,5

	29
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответственных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 
	м
	60,0


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская больница №2»

Ремонт детского инфекционного отделения №1

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Смена шифера на кровле
	М2
	50

	2
	Замена дверных блоков деревянных на металлические при входе в здание
	М2
	8

	3
	Ремонт штукатурки фасада
	М2
	5

	4
	Окраска фасада
	М2
	5

	5
	Демонтаж дверного блока
	М2
	2,5

	6
	Заделка дверного проема кирпичом
	М3
	0,4

	7
	Пробивка проема 2,2х1,1
	М3
	0,6

	8
	Устройство подвесного потолка «Армстронг» в коридорах 1го и 2го этажей
	М2
	170

	9
	Замена оконных блоков с подоконной доской
	М2/шт.
	30/6

	10
	Установка дверного блока в проем
	М2
	2,5

	11
	Ремонт штукатурки откосов
	М2
	10

	12
	Остекленение оконных блоков
	М2
	30

	13
	Окраска оконных блоков
	М2
	84

	14
	Окраска дверных блоков
	М2
	7

	15
	Окраска дверного блока масляной краской с расчисткой старой краски в боксах
	М2
	130

	16
	Окраска оконных блоков масляными красками с расчисткой старой краски
	М2
	133

	17
	Окраска потолков масляной краской с расчисткой старой краски в боксах
	М2
	680

	18
	То же стен
	М2
	950

	19
	Ремонт штукатурки потолков
	М2
	25

	20
	То же стен
	М2
	75

	21
	Смена плинтуса на полах в боксах
	М 
	190

	22
	Смена линолеума в боксах
	М2
	180

	23
	Окраска плинтуса
	М2
	18

	24
	Установка металлических порожков на линолеум
	м
	10

	25
	Устройство выравнивающей стяжки на полах т-2 см
	М2
	180

	26
	Окраска системы отопления
	М2
	21

	27
	Оклейка стен обоями
	М2
	30

	28
	Демонтаж плитки на стенах
	М2
	65

	29
	Ремонт штукатурки стен
	М2
	65

	30
	Облицовка стен керамической плиткой
	М2
	65

	31
	Устройство съемного короба из пластиковых панелей
	М2
	2,4

	32
	Смена провода с прокладкой кабель-канала
	м
	935

	33
	Смена светильников растровых
	Шт.
	37

	34
	Смена светильников потолочных
	Шт.
	57

	35
	Смена розеток
	Шт.
	24

	36
	Смена выключателей
	Шт.
	30

	37
	Смена щитков осветительных
	Шт.
	2

	38
	Устройство заземления из полосы 4х25
	м
	30

	39
	Смена труб канализации на пластиковые д=100 мм
	м
	15

	40
	Смена умывальников со смесителем, подводкой, сифоном и запорной арматурой
	Шт.
	6

	41
	Смена унитазов типа «компакт» с гофрой, подводкой и запорной арматурой
	Шт.
	3

	42
	Погрузка и выгрузка мусора
	Тн.
	3


