Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений  (усиление плиты перекрытия) в СШ № 8 

ул. Мира, 31, тел. 23-23-20
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. 
изм.
	Коли
чество

	1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	13

	2
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2
	12

	3
	Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета
	м2
	12

	4
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	м2
	12

	5
	Снятие пароизоляции
	м2
	12

	6
	Установка деревянной стойки под балки или прогоны
	м
	6

	7
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	м
	18

	8
	Очистка помещений от строительного мусора
	т
	2,01

	9
	Заделка трещины в плите покрытия
	м3
	0,00036

	10
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
	м3
	0,65

	11
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 10 мм
	т
	0,011

	12
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-Ш диаметром 16-18 мм
	т
	0,011

	13
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 5 мм
	т
	0,005

	14
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 4 мм
	т
	0,041

	15
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
	т
	0,005

	16
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
	т
	0,011

	17
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм
	т
	0,036

	18
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	м2
	12

	19
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	м2
	12

	20
	Устройство покрытий из досок паркетных
	м2
	12

	21
	Устройство плинтусов деревянных 
	м
	13

	22
	Разборка стоек из бревен
	м
	6

	23 
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	м2
	49

	24
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	м2
	49

	25
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12


