	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	l
	2
	
	4
	5

	Раздел 1. Общестроительные работы
	

	1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.1
	

	2
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.018
	

	3
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.01
	

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0.1
	

	5
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0.056
	

	6
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0.27
	

	7
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытий
	0.056
	

	8
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0.056
	

	9
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0.045
	

	10
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.045
	

	11
	Устройство основания по деревянной поверхности из: гвоздей с оплетением проволокой
	100 м2 поверхности
	0.045
	

	12
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.056
	

	13
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.056
	

	14
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать
к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.066/0,011*6
	

	15
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Бетонит" толщиной слоя 5 мм
	100 м2
	0.056
	

	16
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:керамогранит
	100 м2 покрытия
	0.056
	

	17
	Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен с изоляцией
	100 м2
поверхности облицовки за вычетом проемов
	0.025
	

	18
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0378
	

	19
	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой
	100 м2 потолков/мп
	0.056/56
	Вагонка ПВХ 0,1x3 м


	1
	2
	3
	4
	5

	20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски; более 35 %
	100 м2
окрашиваем ой поверхности
	0.0486
	

	21
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
облицовки
	0.0144
	

	22
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2 облицовки
	0.315
	

	23
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2
окрашиваем ой поверхности
	0.004
	

	24
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за:2 раза
	100 м2 окрашиваем
ой поверхности
	0.0054
	

	25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:
	100 м плинтусов
	0.12
	

	26
	Сверление отверстий с постановкой пластиковых дюбелей
	100
отверстий
	0.5
	

	27
	Установка по месту радиаторных решеток, смотровых лючков
	100 м2
решеток
	0.0081
	

	Раздел 2. Электромонтажные работы
	

	28
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01
	

	29
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0.08
	

	30
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2
	100 шт.
	0.02
	

	31
	Смена выключателей
	100 шт.
	0.01
	

	32
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01
	

	33
	Смена розеток
	100 шт.
	0.02
	

	Раздел 3. Санитарно-технические работы, водоснабжение
	

	34
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0.02
	

	37
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровод а
	0.01
	

	38
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
трубопровод а
	0.015
	

	39
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром: 16 мм
	100 м трубопровод а
	0.06
	

	40
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	0.1
	

	41
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10
комплектов
	0.1
	


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	l
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Общестроительные работы
	

	1
	Снятие наличников
	100 м
наличников
	0.1
	

	2
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.016
	

	3
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.01
	

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
плинтусов
	0.1
	

	5
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0.07
	

	6
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой
поверхности
	0.27
	

	7
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытий
	0.07
	

	8
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
основания
	0.07
	

	9
	Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой
	100 м2 изолируемой
поверхности
	0.07
	

	10
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.07
	

	11
	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.42
	

	12
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Бетонит" толщиной слоя 5 мм
	100 м2
	0.07
	

	13
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранит
	100 м2 покрытия
	0.07
	

	14
	Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен с изоляцией
	100 м2 поверхности облицовки за вычетом пдоемов
	0.054
	

	15
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
проемов
	0.0378
	

	16
	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой
	100 м2
потолков/мп
	0.07/70
	Вагонка ПВХ 0,1 хЗм

	17
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваем ой поверхности
	0.064
	

	18
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0.0144
	


	1
	2
	3
	4
	5

	19
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2 облицовки
	0.38
	

	20
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2
окрашиваем ой поверхности
	0.006
	

	21
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за:2 раза
	100 м2 окрашиваем ой поверхности
	0.0036
	

	22
	Сверление отверстий с постановкой пластиковых дюбелей
	100 отверстий
	0.5
	

	23
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:
	100 м плинтусов
	0.13
	

	24
	Установка по месту радиаторных решеток, смотровых лючков
	100 м2 решеток
	0.0081
	

	Раздел 2. Электромонтажные работы
	

	25
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01
	

	26
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0.08
	

	27
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2
	100 шт.
	0.02
	

	28
	Смена выключателей
	100 шт,
	0.01
	

	29
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.01
	

	30
	Смена розеток
	100 шт.
	0.02
	

	Раздел 3. Санитарно-технические работы, водоснабжение
	

	31
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
	100 отверстий
	0.01
	

	32
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0.03
	

	33
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1
	

	34
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	1
	

	35
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м
трубопровод а
	0.035
	

	36
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровод а
	0.015
	

	37
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром: 16 мм
	100 м
трубопровод а
	0.08
	

	38
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10
комплектов
	0.1
	

	39
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10
комплектов
	0.1
	


