PAGE  
2

Предметом конкурса, который состоится 10 июля 2007 года,  является поставка медицинского оборудования в муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом №1» в июле – сентябре 2007 года.

Лот №1 - 1.1. Полностью цифровая универсальная ультразвуковая система экспертного класса с использованием технологии кодирования ультразвукового сигнала. Технические характеристики согласно приложению №1.


1.2.Полностью цифровая портативная, переносная, многоцелевая  ультразвуковая система высокого класса с возможностью  сканирования в режиме цветового доплеровского картирования. Технические характеристики согласно приложению №2.

В конкурсной документации (критерии оценки заявок) предъявлены требования к условиям поставки товара: доставка оборудования транспортом поставщика до получателя; разгрузка, монтаж, пуск и наладка. Наличие в конкурсной документации лицензии на техническое обслуживание или договора с лицом, имеющим данную лицензию. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ, копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). 

