Приложение 1

К запросу котировок цен на выполнение работ 

              по монтажу автоматической пожарной 
сигнализации
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ по устройству автоматической пожарной сигнализации в административном здании муниципального учреждения «Управление гражданской защиты города Владимира»
	№

п/п
	Наименование проводимых работ
	Требование к выполняемым работам

	1.
	2.
	3.

	1.
	Составление локальной сметы па выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации
	Соответствие разработанной сметы требованиям действующих правил пожарной безопасности 

	2.
	Монтаж базового блока


	В соответствии с разработанной сметой и действующими правилами пожарной безопасности

	3.
	Установка звонков и тревожных кнопок


	

	4.
	Установка транспарантов световых (табло) 

Молния 12 «Выход»


	

	5.
	Установка блока питания и контроля с автономным источником питания


	

	6.
	Установка извещателей пожарных


	

	7.
	Устройство отверстий в кирпичных стенах и межэтажных перекрытиях.


	

	8.
	Прокладка кабелей и проводов в лотках или коробках


	

	9.
	Подключение и пусконаладочные работы


	

	10.
	Проведение рабочих испытаний


	


