	< 5 * 15 * 4 >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	Номер договора: 

	Дата договора: 

	

	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	
	Смета на сумму:
	____________
	руб.

	
	

	
	

	
	________________ /______________________ /

	
	

	
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	Объект:
	МДОУ "Детский сад № 16"

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 4

	Текущий ремонт помещений  групповых комнат № 3,4

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0.7128

	2.
	
	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных
	100 м2
	0.396

	3.
	
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0.09

	4.
	
	Прим.Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 из профиля ПВХ
	100 м2
	0.396

	6.
	
	Прим. Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м
	100 м2
	0.396

	9.
	
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.1935

	10.
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	8.75

	


	Составил:
	
	Л.В.Храпай

	
	
	

	Проверил:
	
	


1

