Приложение №1
Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли в средней школе №41, 
ул. Разина,2,тел. 366379
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Утепление покрытий керамзитом.
	М3
	35,1

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм.
	100м2
	2,34

	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины.
	100м2
	2,34

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением.
	100м2
	2,34

	5
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя.
	100м2
	2,34

	6
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.
	Т
	1,825

	7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18 км (класс груза 1).
	Т
	1,825


