Размещение заказа на поставку оборудования для нужд ЛПУ г.Владимира на 3  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Внебюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложение  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	МУЗ  «Родильный дом №1», г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 65д.


	6. Срок поставки товаров:

	До 25 августа 2007 г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13)

Срок подачи котировочных заявок до 09.08.2007 г.; 09.08.2007 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом и договором  заключенными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира и лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки. Оплата по мере поступления товара при наличии финансирования.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров:
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Цена контракта*
(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Руководитель

МП   

                                                    













Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Начальная цена контракта

(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Родовая кровать.
Основные характеристики:

Электрическая регулировка высота
Электрическая регулировка положения Тренделенбурга и антиТренделенбурга
Электрическая регулировка спинной секции
Электрическая регулировка тазовой секции
Электрическая регулировка головной секции
Мобильный, 4-х секционный, полностью электроприводный
Колеса диаметром 150 мм, центральная тормозная система
Ножная секция съёмная, а также может полностью задвигаться под тазовую секцию
Вдоль всей длины располагаются рельсы из стали INOX, для крепления аксессуаров
В головной части стола имеется пара защитных угловых бамперов
Пара вращающихся и регулирующихся по высоте ногодержателей Гепеля с радиальным зажимом
Технические характеристики:
Размеры:   
внешние                       186*76 см внутренние                  180*64 см

головная секция            35*64 см

спинная секция               60*64 см
тазовая секция               40*64 см
ножная секция                 35*64 см
Номинальная нагрузка: 180 кг.
Регулировка высоты, электрическая: 59-99 см
Регулировка головной секции, электрическая: от 0˚ до 35˚
Регулировка спинной секции, электрическая: от 0˚ до 60˚
Регулировка тазовой секции, электрическая: от 0˚ до 27˚

Регулировка Тренд/антиТренд, электрическая: от -33˚ до +17˚


	Шт.
	1
	347 000
	347 000
	Срок поставки: до 25 августа  2007 г.
 Доставка, монтаж, наладка, обучение персонала за счет поставщика. Наличие в  документации лицензии на техническое обслуживание или договора с лицом, имеющим данную лицензию. Инструкция на русском языке. Комплектация в соответствии с техническим заданием. 

Наличие сертификата соответствия, регистрационного удостоверения. 

Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).
	Безналичный расчет,    по  мере  поступления финансирования,  3 квартал 2007г., в течение 30 банковских дней после  поставки на основании  товарно-транспортной накладной.
	1 год
	Внебюджет


