ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение  текущего ремонта помещений и ограждения

здания администрации Ленинского района города Владимира,

находящегося по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.4а

	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	Замена оконных блоков на стеклопакеты (двухкамерные)

	1. 
	Изделие  с аркой (2320х1470)
	шт.
	5

	2. 
	Изделие (2270х 1450)
	шт.
	8

	3. 
	Подоконник (600х1700)
	шт.
	13

	4. 
	Отлив  (350х150)
	шт.
	13

	5. 
	Демонтаж изделия
	шт.
	13

	6. 
	Демонтаж решеток оконных
	шт.
	8

	7. 
	Изготовление распашных решеток из имеющихся не распашных
	шт.
	8

	8. 
	Монтаж изделия 
	шт.
	13

	9. 
	Монтаж оконных решеток
	шт.
	9

	10. 
	Пена и монтажный комплект
	
	

	11. 
	Откосы наружные и внутренние (ГКЛ) с покраской 
	шт.
	13

	12. 
	Монтажный шов
	шт.
	13

	13. 
	Изготовление оконной распашкой решетки (2320х1470)
	шт.
	1

	14. 
	Установка москитной сетки на окно
	шт.
	1

	Текущий ремонт ограждения здания 

	1. 
	Отбивка штукатурки
	м2
	60

	2. 
	Ремонт лицевой кирпичной поверхности
	м2
	15

	3. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	60

	4. 
	Улучшенная штукатурка поверхности цоколя под шубу цементно-известковым раствором
	м2
	60

	5. 
	Окраска цоколя фасадной краской
	м2
	60

	6. 
	Вывоз строительного мусора
	
	


