Приложение №1
Дефектная ведомость

на текущий ремонт здания(замена сгораемой обшивки потолка на негорючую)
 в СДЮСШОР №3 с отделением биатлона 
ул. Верхняя Дуброва,2а,тел. 243296
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Разборка потолков из пластиковых панелей по деревянному каркасу.
	100м2
	1,4

	2
	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой.
	100м2
	1,4

	3
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4.
	100шт
	0,22

	4
	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок с рассеивателем.
	Шт
	22

	5
	Снятие обоев простых и улучшенных.
	100м2
	0,5

	6
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке под окраску.
	100м2
	0,5

	7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.
	100м2
	0,5

	8
	Оклейка стен обоями (бордюр).
	100м2
	0,015


