Дефектная  ведомость

На  ремонт перехода в бассейн в  средней школе №38

( ул. С-Соколенка. 7б)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт штукатурки стен | 100м2 | 0.52 |
| 2. | Ремонт дверных коробок | 10шт | 0,2 |
| 3. | Ремонт дверных полотен | 100шт | 0,02 |
| 4. | Масляная окраска дверных заполнений | 100м2 | 0,16 |
| 5. | Устройство подвесных потолков из пластика | 100м2 | 1,21 |
| 6. | Масляная окраска стен за 2 раза | 100м2 | 1,44 |
| 7. | Масляная окраска труб, радиаторов | 100м2 | 0,08 |
| 8. | Облицовка стен и колонн с устройством каркаса пластиковыми панелями | 100м2 | 0,41 |
| 9. | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 0,49 |
| 10. | Масляная окраска деревянного пола | 100м2 | 1.21 |
| 11. | Уборка и вывоз строительного мусора | тн |  |

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина