Дефектная ведомость
на текущий ремонт кровли в ДОУ № 34, 
ул. Горького, 58 «б», тел. 23-82-95
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.

	Количество

	1
	Смена существующего рулонного покрытия  на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя (переход) 
	 м2
	135

	2
	Смена существующего рулонного покрытия  на покрытие из наплавляемых материалов в один слой  
	 м2
	240

	3
	Смена карнизных свесов шириной до 0,4 м 
	м
	66

	4
	Смена покрытия парапетов из оцинкованной стали шириной до 1м
	м
	32

	5
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков
	м
	35

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам с фартуками
	м
	35

	7
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25м2
	шт.
	30

	8
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2 (вентшахты)
	шт.
	15

	9
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	м2
	22,5

	10
	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали над вентшахтами
	м2
	25

	11
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню цементно-известковым раствором
	м2
	150

	12
	Окраска фасадов перхлорвиниловая с подготовкой поверхности с лесов
	м2
	150

	13
	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом
	м
	5

	14
	Вывоз мусора
	
	100%


