Дефектная ведомость

на текущий ремонт здания(ремонт трибун)
 в КДЮСШ 
ул. Парижской Коммуны,45а, тел.443604
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Монтаж каркасов одноэтажных зданий.
	Т
	1,8

	2
	Установка элементов каркаса из брусьев.
	М3
	0,95

	3
	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных.
	100м2
	0,48

	4
	Обшивка каркасных стен досками обшивки.
	100м2
	1,48

	5
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5м2.
	М2
	1,9

	6
	Облицовка  стальным профилированным листом.
	100м2
	0,96

	7
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов.
	100м2
	0,84

	8
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных зданий ограждений.
	10т
	0,18

	9
	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах.
	100шт
	0,02

	10
	Монтаж перегородок стальных сетчатых.
	100м2
	0,54

	11
	Установка дверных приборов замков.
	100шт
	0,01

	12
	Установка дверных приборов задвижек.
	100 шт
	0,02

	13
	Протирка олифой поверхности стен.
	100м2
	1,48

	14
	Простая масляная окраска полов без подготовки.
	100м2
	0,52


