Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт освещения  в средней школе №34
( ул. Комисарова, 27)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Демонтаж  светильников с лампами накаливания 
	100шт
	0,30

	2.
	Монтаж светильников люминисцентных
	100шт
	0,60

	3.
	Прокладка кабеля-канала
	100 п.м
	2,7

	4.
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5мм
	100 п. м.
	4,2

	5.
	Прокладка кабеля  ВВГ 3х2,5мм
	100 п. м.
	0,2

	6. 
	Прокладка кабеля  ВВГ 2х1,5мм
	100п.м
	0,6

	7.
	Монтаж выключателей
	шт
	15

	8.
	Монтаж розеток
	шт
	4


