Приложение №1
Дефектная ведомость
на ремонт системы электроснабжения в лицее-интернате №1

 ул. Горького, 97, тел. 23-72-86
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж светильников люминисцентных
	Шт.
	130

	2
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям
	М
	120

	3
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей к зажимам
	Шт.
	30

	4
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах
	М
	630

	5
	Светильники с двумя люминисцентными лампами на штырях
	Шт.
	190

	6
	Короба металлическик по стенам и потолкам
	М
	200

	7
	Рукав металлический диам. До 48мм
	М
	40

	8
	Звонок электрический с кнопкой
	Компл.
	1

	9
	Установка и разборка внутренних лесов
	М2
	160


Составил: Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46

