Приложение №1

Дефектная ведомость

на  ремонт вентиляции бассейна в СШ № 25,

ул. Горького, 107-а.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж виброизоляторов | Шт. | 12 |
| 2 | Демонтаж пускателя магнитного | Шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж поста управления кнопочного | Шт. | 2 |
| 4 | Демонтаж кабеля | М | 30 |
| 5 | Установка виброизоляторов №42 | Шт. | 6 |
| 6 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | Шт. | 1 |
| 7 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий | Шт. | 1 |
| 8 | Пост управления кнопочный | Шт. | 1 |
| 9 | Кабель сечением до 16 мм2 | М | 10 |
| 10 | Заделки концевые | Шт. | 6 |
| 11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | Шт. | 20 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных | Шт. | 12 |
| 13 | Пробивка отверстий в стенах | Шт. | 10 |
| 14 | Установка и разборка наружных лесов | М2 | 100 |
| 15 | Демонтаж воздуховодов | М2 | 30 |
| 16 | Демонтаж вставок гибких | М2 | 2 |
| 17 | Демонтаж металлических конструкций | Кг | 50 |
| 18 | Демонтаж решеток жалюзийных | Шт. | 5 |
| 19 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали | М2 | 40 |
| 20 | Монтаж металлических конструкций внутри здания | Кг | 60 |
| 21 | Мелкие индивидуальные конструкции | Кг | 340 |
| 22 | Постановка болтов | Шт. | 50 |
| 23 | Электродуговая сварка | Кг | 50 |
| 24 | Установка вставок гибких | М2 | 5 |
| 25 | Электрические машины. Установка машин. | Шт. | 1 |
| 26 | Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных | Шт. | 1 |
| 27 | Демонтаж вентиляторов радиальных | Шт. | 2 |
| 28 | Демонтаж электрических машин | Шт. | 1 |
| 29 | Установка вентиляторов радиальных | Шт. | 1 |
| 30 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных | Шт. | 6 |
| 31 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали | Шт. | 6 |