Приложение №1
Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли в ДОУ№ 82, 
мрк. Юрьевец, ул. Институтский городок,8, тел. 26-15-48
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя (с разборкой существующего покрытия до 3 слоев).
	100м2
	4,7

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2.
	100шт
	0,94

	3
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков.
	100м
	0,9

	4
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в один слой (покрытие вентшахт).
	100м2
	0,57

	5
	Смена санитарных приборов водосточных воронок (без стоимости воронок, оставшихся при разборке).
	100шт
	0,01

	6
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.
	Т
	5,5

	7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18 км (класс груза 1).
	Т
	5,5


