Д Е Ф Е К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

На текущий ремонт здания (смена частей водосточных труб)
в средней школе №6, пр-т Ленина,8; тел.242911
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	
	Смена частей водосточных труб:
	
	

	
	- воронки с люлек
	шт
	5,0

	
	- колена с люлек
	шт
	7,0

	
	- колена с земли
	шт
	4,0

	
	- прямые звенья с земли
	м
	12,0

	
	- прямые звенья с люлек
	м
	14,0

	
	- отливы (отметы)
	м
	150,0


