ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Детская школа искусств № 6  – ул. Соколова-Соколенка, 6г
Максимальная цена контракта 200 000 руб.
Ремонт полов
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Разборка плинтусов
	м
	35

	2
	Разборка линолеума
	м2 
	31,2

	3
	Разборка цементной стяжки 
	м2
	31,2

	4
	Разборка подготовки под полы
	м2
	31,2

	5
	Устройство подготовка из керамзитобетона
	м2
	31,2

	6
	Устройство цементной стяжки
	м2
	31,2

	7
	Устройство наливного пола
	м2
	31,2

	8
	Покрытие пола линолеумом (полукомерческий с сертификатом пожарной безопасности)
	м2
	31,2

	9
	Устройство плинтусов
	м
	35

	10
	Устройство металлических порогов
	шт.
	2

	11
	Вывоз мусора
	
	


