Дефектная  ведомость

На  ремонт подвесного  потолка в средней школе №36

( ул. Добросельская, 179а)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж светильников | 100 шт | 0,7 |
| 2. | Облицовка потолков пластиковыми панелями по деревянному каркасу | 100м2 | 0.72 |
| 3.. | Устройство подвесных потолков комбинированных стальных с облицовкой | 100м2 | 1.64 |
| 4. | Установка встроенных светильников Технолюкс (Лампы Филипс), количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.3 |
| 5. | Прокладка провода сеч. 2,5мм2 | 100 м2 | 2,5 |
| 6. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100м2 | 0,4 |
| 7. | Демонтаж / монтаж выключателей | 100 шт | 0,02 |
| 8. | Затягивание проводов сечением до 6мм2 в проложенные трубы | 100м. п | 4,0 |
| 9. | Прокладка труб винипластовых | 100м. п | 4,0 |
| 10. | Прокладка кабеля марки ВВГ 3 х 2,5 мм2 | 1000м | 0,408 |
| 11. | Светильник, встроенный в подвесной потолок фирмы Русский светоч 600х600 | 100шт | 0,3 |
| 12. | Лампы люминисцентные типа ЛД | 10 шт | 12 |
| 13. | Светильники в подвесных потолках, установленные на закладных деталях | 100 шт | 0,2 |
| 14. | Светильник, встроенный в подвесной потолок типа НВБ-20 | шт | 20 |
| 15. | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100м2 | 2,279 |
| 16. | Демонтаж электропроводки (скрытая проводка) | 100м | 1,5 |

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина