Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту  овощехранилища в ДОУ №117, 
 ул. 1-я Пионерская, 68, тел. 23-36-63
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Снятие старого рулонного покрытия
	м2
	54

	2
	Разборка цементной стяжки
	м2
	54

	3 
	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм
	м2
	54

	4
	Устройство кровли из двух слоев наплавляемых материалов
	м2
	54

	5
	Устройство примыканий из двух слоев наплавляемых материалов
	м2
	6

	6
	Устройство обделок из оцинкованной стали
	м2
	15

	7
	Разборка шиферной кровли
	м2
	6

	8
	Усиление стропильных конструкций с частичной заменой обрешетки, защита древесины антисептиком 
	м2
	6

	9
	Устройство шиферной кровли
	м2
	6

	10
	Разборка покрытия полов дощатых
	м2
	61

	11
	Разборка оснований покрытия полов: лаг
	м
	72

	12
	Устройство лаг
	м
	72

	13
	Устройство полов дощатых
	м2
	61

	14
	Разборка стеллажей деревянных
	м3
	0,4

	15
	Устройство стеллажей деревянных
	м3
	0,6

	16
	Прокладка кабеля по стене
	м
	120

	17
	Монтаж светильника влагозащитного
	шт
	3

	18
	Смена подшивки потолка из досок
	м2
	3,5

	19
	Замена дверных блоков
	шт
	3

	20
	Погрузка и вывоз мусора
	
	100%


