Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту  помещений (замена сгораемого ограждения приборов отопления) в  ДОУ№113, 
 ул. Труда, 22, тел. 23-55-84
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Разборка деревянных решеток ограждения радиаторов отопления
	м2
	138

	2
	Устройство ограждения радиаторов отопления из негорючих материалов (гипсокартонных листов на металлическом каркасе)
	м2
	138

	3 
	Высококачественная окраска ограждения радиаторов отопления  водоэмульсионными составами
	м2
	138


