Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на текущий ремонт здания (устройство наливных полов в спортивном зале)
  Дворца  детского (юношеского) творчества,  
 ул. Мира,8, тел. 33-86-37
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	
	1.Демонтаж старого пола
	
	

	1
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков.
	100м2
	5,0

	2
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов.
	100м2
	5,0

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов.
	100м
	1,2

	
	2.Устройство бетонных полов
	
	

	4
	Армирование подстилающих слоев и набетонок.
	1т
	5,0

	5
	Устройство стяжек бетонных толщиной 60 мм.
	100м2
	5,0

	
	3.Устройство полиуретанового покрытия
	
	

	6
	Шлифовка бетонных поверхностей.
	100м2
	5,0

	7
	Обеспыливание поверхности.
	М2
	500,0

	8
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей композицией «Эласт-ПУ» (первый слой).
	100м2
	5,0

	9
	Шпатлевка поверхностей композицией «Эласт-ПУ» смешанной с кварцевым песком толщиной слоя 2мм.
	100м2
	5,0

	10
	Шлифовка бетонных поверхностей.
	100м2
	5,0

	11
	Обеспыливание поверхности.
	М2
	500,0

	12
	Устройство полиуретанового покрытия толщиной 5 мм.
	100м2
	5,0


