Приложение №2

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на косметический ремонт 3 групп, музыкального и спортивного залов

в дошкольном образовательном учреждении  №16  , ул. Василисина,11а

тел. 24-57-56

| № п/п | Виды ремонтно- строительных работ | Ед- ца измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%. | 100м2 | 8,6 |
| 2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%. | 100м2 | 0,14 |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%. | 100м2 | 3,5 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%. | 100м2 | 0,85 |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза. | 100м2 | 0,09 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (плинтусов). | 100м2 | 0,175 |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором. | 100м2 | 0,25 |
| 8 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщина слоя до 20мм. | 100м2 | 0,46 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщина слоя до 20мм. | 100м2 | 0,38 |
| 10 | Улучшенная окраска клеевыми составами. | 100м2 | 5,6 |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат». | 100м2 | 1,75 |
| 12 | Устройство плинтуса деревянного. | 100м | 1,3 |
| 13 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза. | 100м2 | 1,02 |