Приложение №1
Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли в дошкольном образовательном учреждении №110, 
ул. Василисина,15,тел. 244679
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя (с разборкой существующего покрытия до 3 слоев).
	100м2
	9,0

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2.
	100шт
	1,8

	3
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600мм с одним фартуком.
	100м
	1,72

	4
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в один слой (покрытие вентшахт).
	100м2
	0,34

	5
	Смена санитарных приборов водосточных воронок (без стоимости воронок, оставшихся при разборке).
	100шт
	0,02

	6
	Обделка мест примыкания мягкой кровли к антеннам и вытяжным трубам.
	место
	10

	7
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.
	Т
	9,5

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18 км (класс груза 1).
	Т
	9,5


