Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт мягкой  кровли  в дошкольном образовательном  учреждении  №83
( ул. Растопчина, 33б)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Смена санитарных приборов водосточных воронок 
	100 шт
	0,02

	2.
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя ( с разборкой существующего покрытия до 3 слоев)
	100м2
	4,5

	3.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов  к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м
	1,05

	4.
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	3,094

	5.
	Перевозка  грузов на расстояние 18км мусора
	т
	3,094


