2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение  ремонтных работ в помещении  КТОС, находящегося 

по адресу г.Владимир, ул.В.Дуброва 20а

	№№ 

 п/п
	Наименование  работ
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4

	1. Текущий ремонт помещения – комната общей площадью 25 кв.м 

	1.1.
	Окраска клеевыми составами улучшенная  

потолка по ранее окрашенной поверхности
	кв.м
	25

	1.2.
	Разборка плинтусов деревянных 
	пог.м
	20

	1.3.
	Разборка покрытий пола из линолеума
	кв.м
	25

	1.4.
	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерция, с утеплителем)
	кв.м
	25

	1.5.
	Устройство плинтусов (поливинилхлоридные)
	
	20

	1.6.
	Оклейка флизелиновыми обоями стен  с предварительной грунтовкой поверхностей
	
	110

	1.7.
	Окраска ранее окрашенного окна  размером 1500ммх2350мм за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	шт.
	1

	1.8.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов (9 секций) и труб отопления
	шт.
	1

	1.9.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей размером 1100ммх800мм
	шт.
	1

	2.Санузел

	2.1.
	Демонтаж унитаза 
	шт.
	1

	2.2.
	Демонтаж раковины
	шт.
	1

	2.3.
	Установка унитаза - компакта
	шт.
	1

	2.4.
	Установка раковины «Тюльпан»
	шт.
	1

	2.5.
	Замена подводящей трубы диаметром 20мм длиной 3м, трубы диаметром 40мм длиной 6 м 
	
	

	2.6.
	Замена плитки на полу с удалением старой 
	кв.м
	3,8

	2.7.
	Окраска клеевыми составами улучшенная  

потолка и стен  по ранее окрашенной поверхности (с устранением протечек и плесени 1 кв.м)
	кв.м
	15

	2.8.
	Замена плитки на стене  (с удалением старой)
	кв.м
	16,5

	2.9.
	Замена входной двери в санузел (замок с защелкой) размер 2000ммх700мм  
	шт.
	1

	2.10.
	Замена дверного блока  внутр. (замок с защелкой) размер 2000ммх700мм 
	шт.
	1

	2.11.
	Окраска стояка диаметром 16см  длиной 3м
	шт.
	1


PAGE  
2

